# Detektor stopového úniku plynu

### Uživatelská příručka

(stav: 01.01.2015)

#### LOKTRACER TLD.500

Pro manuální ošetření a promazání nerezových povrchů, tzn. k odstranění otisků prstů, zbarvení, šmouh od louhů a vody, prachu a mastných skvrn z nerezových povrchů na centrálních sterilizacích, v kuchyních velkých stravovacích zařízení, stejně jako v provozech potravinářského průmyslu.

### Charakteristika

Neoblank se používá k ochraně, ošetření a promazání nerezových ploch a vybavení. Klouby a panty se budou hladce pohybovat. Nerezové povrchy získají rovnoměrně čistý, matně lesklý vzhled, dosáhne se čistoty povrchů bez otisků prstů, šmouh, skvrn a zbarvení.

Neoblank je bez zápachu, šetrný k materiálu a nejedovatý. Na bázi parafinového oleje DAB. Ochranné filmy se dají čištěním odstranit.

### Použití a dávkování

Nastříkejte neoblank na nerezový povrch nebo použijte k nanesení hladký hadřík.

Mokré plochy se musí předem osušit, ale vlhké plochy se ošetřovat mohou. Nastříkat pro cílené ošetření zámků, pantů a kloubů. Dávkovat úsporně, používat vhodné rozprašovače (např. nádobu s rozprašovačem viz. příslušenství Dr. Weigert).

Nesměšujte s jinými přípravky.

### Technické údaje

Specifická hmotnost (20 °C): 0,8 g/cm3

Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 100 mPas

### Složení

< 5 % neionogenních tenzidů

> 30 % parafinového oleje

### Pokyny ke skladování

Chraňte před mrazem. Skladování při teplotách do 10 °C může způsobit vratné zakalení. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.

### Vysvětlivky k formátu

| Formát | Vysvětlení | Příklad |
| --- | --- | --- |
| Text Text | Pracovní pokyny, které musejí být provedeny v uvedeném sledu. | Odstranit oba šrouby (A) a (B) na spodní straně pouzdra. Otevřít lehkým tlakem a vyklopit nahoru víko pouzdra (C). Vyměnit baterie a pouzdro uzavřít v opačném sledu. |
| Text Text | Výčet v libovolném pořadí | zákonné zásady pro zacházení s chladícími a klimatizačními zařízeními, případné speciální pokyny, které v podniku existují k údržbě chladících a klimatizačních zařízení |
| Text (1) | Číslo v závorkách odpovídá číslování komponent v kapitole 3 (viz strana 8f.). | LOKTRACER TLD.500 zapnout nebo vypnout dlouhým stiskem tlačítka Zapnout/ vypnout (5). |
| Text (A) | Písmeno v závorkách se týká označení komponent na vedlejším obrázku. | Odstranit oba šrouby (A) a (B) na spodní straně pouzdra. |

### Vysvětlivky k symbolům

Nebezpečí poškození osob nebo škod na přístroji.

Zvláštní informace k efektivnímu zacházení s přístrojem.

### Pro bezpečný provoz

Před prvním použitím LOKTRCERu TLD.500 si prosím pozorně přečtěte instruktážní příručku

Všeobecné bezpečnostní podmínky:

Přístroj používejte pouze k účelu uvedenému v kapitole 1.1.

LOKTRACER TLD.500 byl vyvinut výhradně pro plyn H2. Jiné plyny mohou chladící nebo klimatizační zařízení  poškodit.

Dbejte zejména na správný poměr směsi 95% dusíku a 5% vodíku. Koncentrace s podílem vodíku více než 5,7%  jsou výbušné.

Nikdy nevdechujte tento plyn přímo.

Protože vodík z dlouhodobého hlediska uniká i z ocelových láhví, je nutno tuto plynovou náplň minimálně jednou za rok obnovit.

LOKTRACER TLD.500 je přístroj k identifikaci stop plynu a nesmí se používat k ochraně osob.

Nikdy nezapínejte chladící nebo klimatizační zařízení naplněné detekčním plynem. Může to zařízení poškodit.

Při údržbě chladícího a klimatizačního zařízení noste ochranné brýle a ochranné rukavice. Dostane-li se chladivo do kontaktu s tělem, může dojít na těchto místech k omrznutí, protože chladivo odebírá z těla teplo.

Plynná chladiva nevdechujte. Vytlačují kyslík potřebný pro dýchání.

Na LOKTRACER TLD.500 neprovádějte žádné změny nebo přestavby.

Opravy smí provádět pouze vyškolený personál. Používat se smějí pouze originální náhradní díly VULKAN LOKRING.

Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zde není přístroj poškozen.

Je-li přístroj LOKTRACER TLD.500 poškozen, neuvádějte jej do provozu,.

Po vyhledání netěsnosti pomocí detekčního plynu nebo případně po opravě se musí chladící nebo klimatizační zařízení bezpodmínečně podle údajů výrobce odvzdušnit. Pro „ funkční zkoušku“ se v žádném případě nesmí hlava čidla detektoru stopových netěsností nadechnout tabákového kouře. Zbytky dehtu v kouři se mohou srážet na povrchu čidla a snižovat jeho citlivost. Neprovádějte žádnou „funkční zkoušku“ hlavy čidla detektoru stopových netěsností, pokud držíte hlavu čidla detektoru stopových netěsností na ventilu  plynové láhve  a otevíráte ventil plynové láhve. Difúzní povrch hlavy čidla detektoru stopových netěsností musí být udržován v čistotě a musí zůstat bez olejů a tuků.  Postříkání odpařenými kapalinami nebo plyny  zkresluje pozdější zobrazené hodnoty a vede k chybovým hlášením.

Zamezte kontaktu hlavy čidla detektoru stopových netěsností se silikonovými parami a látkami.

Kromě těchto bezpečnostních  pokynů dbejte rovněž na:

- zákonné zásady pro zacházení s chladícími a klimatizačními  zařízeními,

- případné speciální pokyny, které v podniku existují k údržbě chladících a klimatizačních zařízení

### Váš detektor LOKTRACER TLD.500

### Dodávané příslušenství

| Sluchátko | Návod na obsluhu na CD-ROM | Nabíjecí adapter |
| --- | --- | --- |

LOKTRACER TLD.500 byl před expedicí pečlivě zkontrolován.

Po dodání zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny výše uvedené díly a zda nejsou poškozené.

V případě chybějících nebo poškozených částí obratem informujte firmu odpovědnou za přepravu.

### Ovládací prvky

- Ovládací fólie

- Měřící čidlo

- Hlava čidla

- Ochranná krytka čidla

- Tlačítko zapnout / vypnout

- Tlačítko SET

- Zelená LED

- Žlutá LED 1

- Žlutá LED 2

- Červená LED 1

- Červená LED 2

- LED osvětlení

- Vstup pro sluchátko

- Sluchátko

### Uvedení do provozu a popis funkce

- Pokud nebyl LOKTRACER TLD.500 delší dobu používán nebo pokud ležel delší dobu ve vysoce zatíženém, znečištěném vzduchu, mohou se v přístroji na citlivém plynovém čidle objevit  usazeniny. To může vést k zobrazování neexistující koncentrace plynu. Několikanásobným zapnutím a zahřátím přístroje se čidlo vyčistí a dosáhne znovu své původní nulové polohy a dál je tak plně připraveno k použití. Pokud tomu tak není, je nutno testem na nezatíženém vnějším vzduchu prověřit, zda není zatížen vzduch vnitřního prostoru.

- Pokud byl přístroj LOKTRACER TLD.500 delší dobu skladován pod 0°C, musí se zapnout alespoň 10 minut před použitím. Pak je možno začít s vyhledáváním netěsností.

### Zapnutí a vypnutí

LOKTRACER TLD.500 zapnete a vypnete dlouhým stisknutím tlačítka Zapnout / vypnout.

- Po zapnutí svítí zelená LED (7). Navíc proběhne aktivační fáze. Během této  fáze se čidlo zahřeje a bliká střídavě žlutá LED 1 (8) a žlutá LED 2 (9) až 90 sekund.

- Pokud po zahřívací fázi bliká zelená LED (7), je nutno vyměnit baterie 		Mignon (4 x AA). V takovém případ můžete s přístrojem pracovat ještě 		15 minut.

- Koncentrace vodíku, která se nachází  v okolním vzduchu při zapnutí LOKTRACER TLD.500, LOKTRACER TLD.500 automaticky nastaví na míru netěsnosti 0 gramů chladiva za rok. Proto nikdy nezapínejte LOKTRACER TLD.500 v kontaminované atmosféře.

### Zapnutí a vypnutí LED osvětlení

V zapnutém stavu LOKTRACER TLD.500 zapnete a vypnete osvětlení LED (12) dlouhým stisknutím tlačítka zapnout/vypnout (5), dokud se neozve pípnutí.

### Zapnutí a vypnutí zvukového signálu

V zapnutém stavu LOKTRACER TLD.500 zapněte a vypněte zvukový signál dlouhým stisknutím tlačítka SET (6), dokud se neozve pípnutí.

### Zobrazení míry netěsnosti

Velikost míry netěsnosti naznačuje rychlost akustického signálu.

Dále se velikost netěsnosti udává opticky pomocí žlutých a červených LED.

LOKTRACER TLD.500 měří koncentraci vodíku v okolním vzduchu. Míry netěsnosti v tomto návodu na použití se však pro chladivo uvádějí v gramech za rok.

Význam LED:

Žlutá LED 1 (8) > 1 g/rok

Žlutá LED 2 (9) > 3 g/rok

Červená LED 1 (10) > 10 g/rok

Červená LED 2 (11) > 30 g/rok

U míry netěsnosti větší než 30 gramů za rok se ozve nepřerušovaný tón a svítí červená LED 2 (11).

### Manuální potlačení koncentrací pozadí

U velkých netěsností můžete potlačit koncentraci na pozadí až do 30 gramů za rok.

Teprve když naroste koncentrace vodíku, oznámí to zvukový signál a LED.

K tomu držte tlačítko SET (6) stlačené, dokud nezačne blikat zelená LED (7).

Aktuální koncentrace vodíku už nespustí žádný zvukový alarm. Teprve pokud  koncentrace vodíku roste, tzn. když se blížíte k netěsnému místu, zvukový signál se zrychlí a LED svítí.

### Automatické potlačení koncentrací pozadí

Koncentrace vodíku, která se nachází při zapnutí LOKTRACER TLD.500 v okolním vzduchu, LOKTRACER TLD.500 automaticky nastaví na míru netěsnosti 0 gramů chladiva za rok. Proto nikdy nezapínejte LOKTRA¬CER TLD.500 v kontaminované atmosféře.

Je-li  LOKTRACER TLD.500 vystaven po dobu delší než 3 sekundy koncentraci vodíku, která odpovídá úniku chladiva více než 30 gramů za rok, nastaví se tato koncentrace vodíku automaticky na  0 gramů za rok.

Toto se zobrazuje blikáním červené LED 2 (11). Teprve když koncentrace vodíku roste, oznámí to narůstající zvukový signál a LED. To Vám pomůže se přiblížit  k velké netěsnosti.

Automatické potlačování koncentrací pozadí můžete zrušit přidržením LOKTRACER TLD.500 v nekontaminované oblasti tak dlouho, dokud červená LED 2 (11) nepřestane blikat.

### Použití sluchátka

Může se stát, že vznik hluku v a kolem testovaného zařízení vede k tomu, že zvukový signál LOKTRACER TLD.500 je jen těžce zachytitelný.

V takovém případě použijte sluchátko (14) a připojte jej do vstupu pro sluchátko (13).

### Vyhledávání stopového úniku plynu

### Princip funkce

Vyhledávání stopového úniku plynu se v průmyslu léta s úspěchem používá pro kontrolu těsnosti chladících a klimatizačních zařízení.

K vyhledávání netěsností se používá směs plynů, skládající se z 95% dusíku a 5% vodíku. Jako stopový  plyn zde slouží vodíková složka.

Plyn LOKTRACE není jedovatý, neleptá a nepoškozuje životní prostředí. Díky svým chemickým vlastnostem se plyn v kontrolovaném kuse rozšiřuje velmi rychle. Mimo zařízení plyn velice rychle vyprchá, takže tak nedochází k déle trvajícímu znečištění okolního vzduchu kolem kontrolovaného kusu.

Podle mezinárodní normy ISO 10156 není směs 95% dusíku a 5% vodíku vznětlivá, a to ani po uvolnění a smícháním se vzduchem.

Plyn se plní do prázdného zařízení pod tlakem cca. 5 bar.  Pomocí detektoru stopového úniku plynu je možno netěsnosti lokalizovat.

Vodíkové molekuly jsou nejmenší částice, které se v přírodě nacházejí, a vystupují dokonce i u nejmenších netěsností. Následně se dají vystopovat velmi malé netěsnosti, takže detektor netěsností splní normy EN 35422 a EN 14624, které vyžadují vyhledávání netěsností menších než 5 gramů ročně.

Protože je vodík lehčí než vzduch, vodíkové molekuly stoupají nahoru a vedení se dá pohodlně zkontrolovat se shora.

Detektor stopových netěsností plynu reaguje téměř výhradně na vodík. Proto je citlivost na jiné plyny pouze velice malá. Vyhledávání netěsností je tedy maximálně spolehlivé.

Protože se u plynu jedná o plyn přírodní, může se k vyhledávání netěsností plnit do prázdných zařízení a po vyhledání netěsností se jednoduše vypustí do okolí.

### Provádění

Při vyhledávání netěsností chladící nebo klimatizační zařízení nikdy nezapínejte.

- Před každým vyhledáváním netěsností se ujistěte, že na hlavě čidla (3) není ochranná krytka čidla (4).

- V případě velkých netěsností (velké trhliny) se dá netěsné místo často lokalizovat podle hluku unikajícího plynu.

Nedá-li se netěsnost lokalizovat bez pomoci LOKTRACER TLD.500, dodržujte pokyny k potlačení koncentrací vodíku na pozadí uvedené v kapitole 4.5. Pokud by ani to nestačilo, snižte zkušební tlak na 2 bar a vyfoukejte prostor nad chladícím nebo klimatizačním zařízením tlakovým vzduchem, abyste koncentraci vodíku snížili.

- Za velkou trhlinou se ve vzduchu  nachází silná koncentrace vodíku. Před dalším vyhledáváním netěsností prostor dobře vyvětrejte.

K optimálnímu vyhledávání netěsnosti byste měli s hlavou čidla (3) najet seshora co možná nejvíc k trubkám klimatizace. Pohybujte hlavou čidla pomalu podél trubek klimatizace (max. 1 cm/sekundu).

Šroubové spoje nebo jiná spojovaná místa  se musejí pomalu „obejít“, to znamená, že hlava čidla (3) by měla být vedena jednou dokola kolem celého spojovaného místa.

Ohlašuje-li LOKTRACER TLD.500 netěsnost, doporučujeme hlavu čidla (3) podržet po dobu cca. 5 sekund mimo místo netěsnosti. Pak znovu zkontrolujte, zda LOKTRACER TLD.500 opět ukazuje na stejném místě netěsnost. Tento postup opakujte třikrát. Tak se ujistíte, že na tomto místě netěsnost opravdu je.

Dbejte přitom na to, zda bliká červená LED 2 (11). V takovém případě se automaticky potlačí koncentrace pozadí. Detektor netěsností držte v nekontaminované oblasti tak dlouho, až červená LED 2 (11) přestane blikat.

### Servisní práce na detektoru LOKTRACER TLD.500

### Čištění a ošetřování

LOKTRACER TLD.500 čistěte dle potřeby vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo abrazivní čistící prostředky.

### Údržba detektoru stopového úniku plynu

Údržbu LOKTRACER TLD.500 smí  provádět pouze výrobce nebo zaškolený personál servisních poboček.

Doporučujeme roční interval prohlídek u výrobce, v servisu nebo u zaškoleného personálu. Plaketa o zkoušce na pouzdře přístroje  dokumentuje poslední kontrolu a upozorňuje na příští termín.

### Likvidace

### Likvidace balícího materiálu

Kartónový balící materiál odvezte do sběrny starého papíru. Plastové obaly dejte do žlutých kontejnerů.

### Likvidace starého přístroje

Vyřadíte-li přístroj definitivně z provozu, odvezte jej do nejbližšího recyklačního centra nebo se obraťte na zákaznickou službu VULKAN LOKRING.

### Odstranění poruch

| Popis závady | Příčina | Doporučení |
| --- | --- | --- |
| Bliká zelená LED (7). | Baterie jsou vybité. | Vyměňte baterie. |
| Přístroj nelze zapnout. | - Baterie nejsou vloženy správně. - Baterie jsou vybité. | - Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně. - Vyměňte baterie. |
| Bliká žlutá LED 2 (9). | Je vadné čidlo. | Výrobek zašlete zpět. |
| Přístroj ukazuje netěsnosti při normálním vzduchu okolí. | - Číslo je znečištěné. - Okolní vzduch je kontaminovaný. | - Přístroj vícekrát zapněte a vypněte. Vyčkejte přitom, aby se čidlo mohlo vyčistit. - Prostor dobře vyvětrejte. |

### Technické údaje

| Napájení | 4 x baterie Mignon AA |
| --- | --- |
| Doba nachystání k provozu | < 90 sekund |
| Odezva | 1 až 2 sekundy |
| Povolená teplota použití | -15°C až +50°C |
| Povolená teplota skladování a přepravy | -25°C až +50°C |
| Povolená vlhkost skladování a přepravy | 20% až 80% rel. vlhkost |
| Příkon | 1,5 Watt |
| Doba provozu | 8 hodin s novými bateriemi, s akumulátorovými bateriemi kratší dobu |
| Měřící čidlo | 320 mm |
| Rozměry (délka x šířka x výška) | 480 x 44 x 28 mm |
| Hmotnost | 160 g (bez baterií) |

### Příslušenství

| Číslo zboží | Označení zboží | Popis |
| --- | --- | --- |
| L14003978 | LOKplus SSC-TLD.500 | Ochranná krytka čidla (4) |
| L14003979 | LOKplus EP-TLD.500 | Sluchátko (14) |
| L14003980 | LOKplus BCS-TLD.500 | Šroub přihrádky na baterie |
| L17000082 | LOKservice M-TLD.500 | Údržba LOKTRACER TLD.500 |

### Stručný návod

Před uvedením  LOKTRACER TLD.500 do provozu je nezbytně nutné si přečíst podrobný návod k použití.

LOKTRACER TLD.500 se u čerstvého vzduchu nebo okolí bez plynu zapíná stisknutím spodního tlačítka. Po zapnutí přístroje se ozve po krátké přestávce trvalý tón, pět  LED se krátce rozsvítí a žluté začnou blikat. Blikání signalizuje fázi zahřívání čidla po dobu cca. 90 sekund.

Po fázi zahřívání žluté kontrolky zhasnou, zelená začne svítit a současně spuštěním zvukového signálu (přerušovaný tón) signalizuje připravenost k provozu. S rostoucí koncentrací plynu zvykový signál nabývá na intenzitě.

Od cca. 30 gramů za rok lze slyšet trvalý tón a svítí 2. červená LED.

Krátkým stisknutím horního tlačítka se zapíná resp. vypíná zvukový signál.

Dlouhým stisknutím horního tlačítka se potlačí koncentrace pozadí až cca. 30 gramů za rok. Zelená LED v tomto provozním režimu bliká.

Krátkým stisknutím spodního tlačítka se zapíná a vypíná osvětlení.

U obou tlačítek se zapnutí a vypnutí potvrzuje rozezvučením dvojitého signálního tónu.

### Poznámky

### Připojte své nápady

| D VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG Heerstraße 66 _ 44653 Herne/Německo _ PO Box 20 04 68 _ 44634 Herne/Německo Tel. +49 23 25 92 23 04 _ Fax +49 2 32 55 12 22 E-mail: info.lok@vulkan.com _ www.vulkan.com | GPS souřadnice pro Váš navigační systém 52° 8,54’ N / 7° 19,34’ E Přejeme Vám štastnou cestu! |
| --- | --- |

| ET | Egypt EGICAT 19 Amer Street, off Messaha Square ET - Dokki, Cairo Tel. + 20 23 37 70 82 Fax + 20 27 60 87 95 E-mail: info@egicat.com | GR | Řecko – Greece Kypr – Cyprus Hannele SmirneosManis 14 GR – 15234 Halandri Tel. / Fax + 30 21 06 08 12 -78 E-mail: vulkansm@otenet.gr | PL | Polsko – Poland Zaklad Handlowo-Uslugowy »AGMET« Wojciech Gierczyk Ul. Zatorska 36 PL – 51215 Wroclaw Tel. + 48 71 34 55 420 Fax + 48 71 34 55 310 E-mail: gierczyk@agmet.cc.pl | ES | Španělsko – Spain VULKAN ESPAÑOLA, S.A. Avda. Montes de Oca 19, Nave 7E – 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Tel. + 34 9 13 59 09 71 Fax + 34 9 13 45 31 82 E-mail: vulkan@vulkan.es |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUS | Austrálie – Australia VULKAN INDUSTRIES Far East Pte. Ltd. 12 Wollong Street AU – 2250 North Gosford NSW Tel. + 61 2 43 22 85 -33 / Fax –99 E-mail: info@vulkan.com.au | GB | Velká Británie – Great Britain VULKAN INDUSTRIES LTD.Archer Road /Armytage Road GB – HD6 1XF Brighouse, West Yorkshire Tel. + 44 14 84 71 22 73 Fax + 44 14 84 72 13 76 E-mail: info@vulkan.co.uk | RO | Rumunsko – Romania One Car Solution SRL Str. Drumul intre Tarlale Nr. 7, Sector 3 RO – 032982 Bucuresti Tel. + 40 21 25 61 226 Fax + 40 75 23 18 831 E-mail: office@onecar.ro | ZA | Jižní Afrika – R.S.A. VULKAN LOKRING SA (Pty) Ltd. Suite 73 Private Bag X18 ZA – 7701 Rondebosch Tel. + 27 2 16 86 23 48 Fax + 27 2 15 55 16 13 E-mail: vulkansa@iafrica.com |
| B L NL | Belgie – Belgium Lucembursko – Luxembourg Nizozemí – Netherlands LOKRING Benelux Van Coulsterweg 3NL – 2952 CB Alblasserdam Tel. + 31 7 86 81 07 80 Fax + 31 7 86 81 07 99 E-mail: lokring@vulkan-benelux.com | IND | Indie – India VULKAN Technologies PVT LTD.GAT NO 399. Plot no 6. Village-Bhare, Pirangut Ind. Area Tal. Mulshi IN – 412111 Pune Tel. + 91 20 66 76 55 -27 / Fax -51 E-mail: vulkan@vsnl.net | KSA | Saudská Arábie - Saudi Arabia ZAGZOOG for Home Appliances P.O. Box 9441 SA – 21413 Jeddah Tel. + 966 26 51 34 44 Fax + 966 26 53 03 49 E-mail: msd@zagzoog.com | CZ | Česká republika – Czech Republic LEDOCOM spol. s.r.o. Sibrina 149 CZ – 25084 Praha–východ Tel. + 420 2 41 71 65 08 Fax + 420 2 41 71 65 08 25 Email: info@ledocom.cz |
| BR | Brazílie – Brasil VULKAN DO BRASIL Ltda. Av. Tamboré 1113 _ Alphaville IndustrialBR – CEP 06460 - 915 Barueri, SP Tel. + 55 11 41 66 66 00 Fax + 55 11 41 95 19 71 E-mail: lokring@vulkan-brasil.com.br | I | Itálie - Italy VULKAN Italia S.R.L. Via dell` Agricoltura 2 I – 15067 Novi Ligure Tel. +39 01 43 31 02 11 Fax +39 01 43 32 97 40 E-mail: info@vulkan-italia.it | S | Švédsko – Sweden Meab Reservdelsgrossisten AB Bröksmyravägen 13 SE-826 40 Söderhamn Tel. +46 27 04 26 530 Fax +46 27 01 54 66 E-mail: christer@meab.se | TR | Turecko – Turkey OSMAN KAYNAK MÜMESSILLIK VE DANISMANLIK HIZMETLERI Çengelköy Halk Caddesi No:8 D:3 TR – 34680 Çengelköy Üsküdar Istanbul Tel. + 90 21 64 22 79 07 Fax + 90 21 64 22 60 18 E-mail: osman.kaynak@kaynakmdh.com |
| CH | Čína - China Shanghai Branch of WUXI VULKAN Technologies Co., Ltd. Room 906-907, Block1 Yi Xiang Office Building No. 1599, Road Yan An (W) CN – 200050 Shanghai Tel. + 86 21 52 37 70 - 01 / Fax -04 E-mail: info@vulkan-lokring-china.com | ROK | Korea DUO EnTech #501, World Vision Bldg. 234 - 6, Gocheon - Dong, Uiwang - City, Kyunggi - Do KR – 437-801, Korea Tel. + 82 3 14 27 54 25 Fax + 82 3 14 57 54 25 E-mail: duoitl@unitel.co.kr | SRB MNE | Srbsko /Černá Hora Serbia/Montenegro LOKRING d.o.o Borivoja Stevanovica 12b CS – 11000 Belgrad Tel. + 38 11 13 34 78 -61 / Fax -60 E-mail: office@lokring.co.yu | H | Maďarsko – Hungary A/C Légkondicionàlo Kft.Alsókubin u. 7 H – 1119 Budapest Tel. + 36 13 63 06 00 Fax + 36 13 83 61 16 E-mail: klima-a-c@mail.datanet.hu |
| DK | Dánsko– Denmark COOLTECH ApS Måløv Byvej 229 DK – 2760 Måløv Tel. + 45 44 68 11 -11 / Fax –66 E-mail: info@cooltech.dk | N | Norsko – Norway BSH Husholdningsapperater ASP.b. 6595 Etterstad N – 606 Oslo Tel. + 47 22 66 06 00 Fax + 47 22 66 05 50 E-mail: atle.jensen@bshg.com | SK | Slovensko – Slovakia PULZAR 2i, s.r.o. Cementarenska 16SK – 97401 Banska Bystrica Tel. / Fax + 421 4 84 14 13 99 E-mail: pulzar-bb@stonline.sk | USA | USA AMERICAN LOKRING CORPORATION2551 State Road 60 W Bartow FL 33830, USA Tel. + 01 86 35 33 41 68 Fax + 01 86 37 33 90 30 E-mail: info@lokringusa.com |
| F | Francie – France VULKAN FRANCE Froid & Climatisation12 avenue Emile Zola – ZAC de L‘Agavon F – 13170 Les Pennes Mirabeau Tel. + 33 4 42 02 21 -06 / Fax -09 E-mail: ppeignard@vulkan.fr | PK | Pakistan Lucky Industries Ltd.D – 166/B S.I.T.E. PK – 75700 Karachi Tel. + 92 2 12 57 26 91 Fax + 92 2 12 56 13 37 E-mail: info@lucky.com.pk | SLO | Slovinsko – Slovenia DINES d.o.o. Vurnikova 2 SI – 1000 Ljubljana Tel. + 386 14 38 39 15 Fax + 386 14 33 72 38 E-mail: dines@dines.si |  |  |

Smluvní obchodníci 	 	Dceřiné společnosti